Сведения о свободных площадях для организации производственных участков

| ФКУ ИК | Наименован ие участка | Свободная площадь, кв. метр | Наличие ГПМ, грузоподъемнос ть, т. | Электроснаб жение мощность, кВт, 3-х фазная сеть | Водоснаб жение (в наличии/ нет в наличии), стоимость по тарифу, руб. | Водоотведе ние (в наличии/не т в наличии), стоимость по тарифу, руб. | Газоснабже ние (в наличии/не т в наличии), стоимость по тарифу, руб. | Отопление (в наличии/нет в наличии), возможность установки, стоимость по тарифу | Габариты здания (В / Д /Ш), м. | Техническое состояние (кровля, дверные и оконные проемы, напольное покрытие косметический ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИК-4 Г. Армавир, ул. Володарского, 1А | Литер К | 1157 | нет | 30 кВт | В наличии | В наличии | Нет | Отопление есть (расчетный метод) |  | Напольное покрытие требует частичный ремонт, часть пола бетон часть земля. |
|  | Литер Л | 721 | нет | 30 кВт | В наличии, | В наличии | Нет | Отопление есть (расчетный метод) | 5,5/39/18,1 8 | Кровля требует капитального ремонта, плиткой покрыто напольное покрытие |
|  | Литер И | 1107,4 | нет | 30 кВт | В наличии | В наличии | Нет | Отопление есть (расчетный метод) | 5,4/28,37/1 9,35 | Пол земля, косметический ремонт, частично требует ремонта кровля. |